开发安全管理小程序需求描述

1、 提醒功能

1. 分版块实施，例如：
[image: image1.png]tEIS A

F

JHRIE AR

HEISERIA

&

IRERS

=EA

il




主要内容:
电梯、安全阀、压力表等的具体台账，可以选择送检等责任人，每一个设备的检验周期，需列明检验日期，下个检验日期等，到期前根据类别不同设置提醒时间（半月到两月不等）。

2. 消防设施等需要巡检的设备设施列表，需注明每个设备的编号、具体所在位置等，巡检周期，巡检提醒时间等。

2、 材料上传存档功能

根据安全五计划分为几大版块实施：例如：1.各企业培训计划，根据计划实施情况，上传确认完成情况；2.各企业应急演练计划，根据计划实施情况，上传演练材料确认完成情况等。

3、 隐患整改通知及闭环功能

可以在系统下发给企业整改通知，包括隐患地点、存在问题、隐患图片，企业可以根据问题直接整改后在系统上传整改后的图片，整改描述等。

四、报表功能:任务执行情况统计报表。

五、部门人员架构及账号管理。

六、通过微信或短信进行任务时间提醒。

